SUIVI DE GESTION DU SERVICE PUBLIC DE

L’eau potable

Rapport d’expertise de la DDEA

SOMMAIRE

INTRODUCTION	3

CHAPITRE I - Contexte d’exploitation du service	4

Mode d’exploitation du service	4

Conventions de vente ou d’achat d’eau annexées au contrat	5

Evolutions réglementaires et implications contractuelles	6

AVIS RECAPITULATIF	9

Analyse de la gestion technique	9

CHAPITRE II - Analyse de la gestion technique	12

Données techniques	12

Destination du volume mis en distribution sur le territoire du service	15

Rendement et indice de perte	17

Evolution des ouvrages	19

Respect des engagements techniques de l’exploitant	22

CHAPITRE III - Analyse de la gestion FINANCIERE	22

Tarif domestique : du syndicat au 1er janvier 2008	22

Calcul du tarif du délégataire avec formule d’indexation	25

Vérification des reversements  de la "part collectivité"	28

Analyse du bilan financier de l’exploitant	29

CHAPITRE IV - Relations avec les usagers	32

Prestations aux clients	32

Réclamations récurrentes notables	33

CHAPITRE V - PROPOSITIONS D’AMELIORATION DU SERVICE	34

Rappel des propositions de l’exploitant	34

Commentaires et propositions complémentaires de la DDAF	34

CHAPITRE VI - Possibilité de révision du contrat	35

Possibilité de révision du contrat	35

ANNEXES	36

Indicateurs du rapport PQS	37

Indicateurs de la qualité du service	37

Description du patrimoine	38

# INTRODUCTION

Par Délibération en date du 2 décembre 1999 la collectivité SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA REGION DE LAUZERTE ET MONTAIGU DE QUERCY a confié le suivi des activités de son service d'eau potable à la Direction Départementale de l'Equipement et de l'Agriculture.

Le présent rapport a pour objet :

- de porter à la connaissance de la collectivité, les éléments essentiels et les résultats de l’exercice 2008 et de les comparer à ceux des exercices précédents, afin que les représentants de la collectivité puissent apprécier les conséquences des évolutions constatées sur l’équilibre financier du contrat et les évolutions à prévoir ;

- de rendre compte des contrôles effectués et mesurer le respect des clauses du contrat conclu avec la société SAUR.

# Contexte d’exploitation du service

## Mode d’exploitation du service

Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA REGION DE LAUZERTE ET MONTAIGU DE QUERCY est compétent pour la distribution de l’eau potable.

Le service d’eau potable est exploité en affermage. Le délégataire est la société SAUR en vertu d'un contrat ayant pris effet le 25 janvier 2000. La durée du contrat est de 11 ans et 11 mois. Il prendra fin le 31 décembre 2011.

Les prestations confiées à la société SAUR sont les suivantes :

| Gestion du service | application du règlement du service, fonctionnement, surveillance et entretien des installations, relève des compteurs |
| --- | --- |
| Gestion des abonnés | accueil des usagers, facturation, traitement des doléances client |
| Mise en service | des branchements, des ouvrages |
| Entretien | de la voirie, de l'ensemble des ouvrages, des éléments de menuiseries et de serrurerie, du génie civil |
| Renouvellement | des appareillages hydrauliques, des branchements, des canalisations <6m, des compteurs, des équipements électromécaniques |

## Conventions de vente ou d’achat d’eau annexées au contrat

| Lien contractuel | Sens | Usage | Cocontractant | Caractéristique | Date d’effet | Durée [an] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Export |  | SAINT-AMANS-DE-PELLAGAL |  |  |  |
| Convention | Export | Secours | SIAEP DE MONTBARLA - ST AMANS DU PELLAGAL |  |  |  |
|  | Import |  | QUERCY BLANC |  |  |  |
|  | Import |  | BOURG DE VISA-LAUZERTE |  |  |  |
| Adhésion à un syndicat de production | Import | Permanent | SMP DU QUERCY PAYS DE SERRES |  |  |  |

## Evolutions réglementaires et implications contractuelles

### Actualité juridique en 2007

#### Généralités

Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (J.O. du 31 décembre 2006) + rectificatif (J.O. du 20 janvier 2007) :

Texte modifiant globalement la législation sur l'eau. En particulier :

- création du droit d'accès à l'eau ;

- modification des redevances des agences de l'eau et création d'une "7ème agence", l'office national de l'eau et des milieux aquatiques ;

- reconnaissance législative de la compétence distribution de l'eau aux communes et obligation de faire un schéma des zones desservies par la distribution de l'eau ;

- les montants correspondants aux travaux non réalisés par un délégataire dans le cadre d'un programme de renouvellement doivent être reverser à la collectivité en fin de contrat ;

- obligation d'un règlement de service remis à chaque abonné ;

- règles sur la tarification (interdiction des dépôts de garantie, plafonnement de la partie fixe de la facture, limitation de l'utilisation des tarifs dégressifs, …) ;

- possibilité de taxe pour les eaux pluviales assises sur la surface des immeubles ;

- redevance d'occupation du domaine public : soumission des régies et plafonnement par décret ;

- …

Décret n° 2007-675 du 2 mai 2007 pris pour l’application de l’article L.2224-5 et modifiant les annexes V et VI du code général des collectivités territoriales (J.O. du 4 mai 2007) et Arrêté du 2 mai 2007 relatif aux rapports sur le prix et la qualité des services publics d’eau potable et d’assainissement (J.O. du 4 mai 2007)

Nouveau cadre de rapport PQS pour les services d’eau, d’assainissement collectif et non collectif, applicable pour les exercices à partir de 2008, donc pour les rapports à présenter en 2009. Ce nouveau contenu inclut en particulier des indicateurs de performance.

Décret n° 2007-1868 du 26 décembre 2007 relatif l’assistance technique fournie par les départements à certaines communes et à leurs groupements dans les domaines de l’assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l’entretien des milieux aquatiques et modifiant le code général des collectivités territoriales (J.O. du 30 décembre 2007)

Définition des communes elligibles et du contenu de l’assistance technique des conseils généraux dans le domaine de la protection de la ressource en eau, de l’assainissement (ex-« SATESE ») et de la protection des milieux aquatiques.

#### Qualité de l’eau

Décret n° 2007-49 du 11 janvier 2007 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine (J.O. du 12 janvier 2007) :

Ce décret modifie le code de la santé publique. Il impose en particulier la réalisation d’une étude de la vulnérabilité des installations de production et de distribution d’eau potable dans les communes de plus de 10 000 habitants.

Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique (J.O. du 6 février 2007) :

Modifications des critères de qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

Arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d’analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique (J.O. du 11 février 2007) :

Modifications des programmes de prélèvement et des analyses pour le contrôle sanitaire de l'eau potable.

#### Procédures administratives

Arrêté du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de la demande d’autorisation d’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine mentionnée aux articles R. 1321-6 à R. 1321-12 et R. 1321-42 du code de la santé publique (J.O. du 10 juillet 2007)

Contenu des dossiers d’autorisation des prélèvements en vue de la distribution d’eau potable.

#### Comptabilité publique et fiscalité

Arrêté du 17 décembre 2007 relatif à l’instruction comptable M4 (J.O. du  2007)

Circulaire INT-B-08-00014C du 25 janvier 2008 relative aux modifications apportées à compter du 1er janvier 2008 à l’instruction budgétaire et comptable M4

Textes sur les modifications apportées à compter du 1er janvier 2008 à l’instruction budgétaire et comptable M4.

Circulaire du 16 mars 2007 sur le fonds de compensation de la TVA

Circulaire rappelant les dernières modalités d'application du FCTVA, en particulier suite au décret n° 2006-1358 du 8 novembre 2006 relatif au fonds de compensation pour la TVA

#### Participations financières des abonnés

Décret n° 2007-1339 du 11 septembre 2007 relatif aux redevances d’assainissement et au régime exceptionnel de tarification forfaitaire de l’eau et modifiant le code général des collectivités territoriales (J.O. du 13 septembre 2007)

Décret précisant en particulier les conditions d’application d’une tarification forfaitaire.

Décret n° 2007-1311 du 5 septembre 2007 relatif aux modalités de calcul des redevances des agences de l’eau et modifiant le code de l’environnement (J.O. du 7 septembre 2007)

Décret n° 2007-1357 du 14 septembre 2007 relatif aux modalités de recouvrement des redevances des agences de l’eau et modifiant le code de l’environnement (J.O. du 16 septembre 2007)

Arrêté du 9 novembre 2007 relatif aux modalités de calcul de l’assiette de la redevance pour prélèvement de la resource en eau (J.O. du 6 décembre 2007)

Arrêté du 13 décembre 2007 relatif aux modalités particulières de versement des redevances pour pollution domestique et pour modernisation de réseau de collecte (J.O. du 22 décembre 2007)

Arrêté du 26 décembre 2007 relatif aux modalités d’établissement des redevances pour pollution de l’eau et modernisation des réseaux de collecte (J.O. du 28 décembre 2007)

Textes d’application de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 sur les redevances des agences de l’eau.

Arrêté du 6 août 2007 relatif à la définition des modalités de calcul du plafond de la part de la facture d'eau non proportionnelle au volume d'eau consommé (J.O. du 21 septembre 2007)

Plafonnement de la partie fixe d’une facture à 40 % de la facture 120 m3

#### Relation avec les usagers

Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (J.O. du 6 mars 2007)

Interdiction des coupures d’eau aux personnes ayant bénéficié d’une aide du fonds de solidarité pour le logement au cours des 12 mois précédents

#### Divers

Décret n° 2007-1400 du 28 septembre 2007 relatif à la définition des besoins prioritaires de la population et aux mesures à prendre par les exploitants d'un service destiné au public lors de situations de crise, pris en application du I de l'article 6 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 (J.O. du 30 septembre 2007)

Le caractère prioritaire des besoins de la population se détermine en considération, d’une part, des objectifs de préservation de la vie humaine, de la santé publique, de la sécurité des personnes et des biens et, d’autre part, de la continuité des services publics. Les exploitants doivent elaborer un plan interne de crise

Arrêté du 7 mars 2007 relatif au contrôle des compteurs d'eau froid en service (J.O. du 23 mars 2007)

Texte d'application sur le contrôle en service des compteurs d'eau froide :

- Vérification périodique par contrôle statistique de lots (15 ans pour la première visite pour les compteurs de classe C, puis tous les 7 ans ensuite),

- programme de vérification statistique à faire valider avant le 31 décembre 2008,

- contrôle statistique à réaliser entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2016

Décret n° 2007-796 du 10 mai 2007 relatif au comptage de la fourniture d'eau froide dans les immeubles (J.O. du 11 mai 2007)

Obligation d'installer des compteurs dans les immeubles neufs avec relevé possible sans pénétrer dans les locaux privatifs. Applicable pour les immeubles dont les permis de construire sont déposés à partir du 1er décembre 2008

Circulaire du 6 août 2007 relative à la coopération décentralisée en matière d’eau et d’assainissement (J.O. du 21 septembre 2007)

Circulaire détaillant les conditions d’application de l’article L.1511-1-1 du CGCT

# AVIS RECAPITULATIF

Contexte d’exploitation du service

Il n’y a pas eu d’événement prejudiciable à l’exploitation du service

Remise des documents prévus par le contrat

Les documents ont été remis le 27 mai 2009 dans les délais prévus par le contrat.

# Analyse de la gestion technique

Clients

Le nombre d’abonnés est en évolution constante depuis 2001 soit 2218 en 2008 (23 abonnés supplémentaires par rapport à 2007).

Les volumes

Les volumes consommés (254 264m3) sont en baisse depuis 2004 : -11,5%

988 abonnés consomment moins de 50m3 et 41 plus de 750m3, la consommation moyenne est de 208m3.

L’évolution est différente selon les communes :

Belvèze : -2.26%

Bouloc : -13.14%

Lauzerte : + 3.83%

Montaigu de quercy : -9.95%

Ste juliette +18,65%

Les importations (460 901m3) ont augmenté de 2.9% globalement

SMP Quercy pays de Serre : 439 665m3 soit +4116m3

Quercy blanc : 21 336m3 soit +8 768m3

Les ouvrages

L’article 23 du contrat prévoit un renouvellement des compteurs « au moins une fois tous les 12 ans » or 363 compteurs ont plus de 12 ans (16,3% du parc) 154 compteurs ont plus de 15 ans !

188 compteurs ont été changés en 2008, 184 en 2007. A noter un effort de renouvellement depuis 2 ans. Il serait opportun de laisser un parc de compteurs de moyenne d’âge 7 ans à la fin du contrat soit 2011.

Il n’est pas précisé dans le rapport du délégataire le nombre de branchements en plomb renouvelés au cours de l’année et le nombre restant au 31/12/2008.

Le rendement du réseau calculé selon décret 2007-675 (volume consommé autorisé + volumes vendus /volumes produits + volumes achetés ; le volume consommé autorisé intègre les volumes sans comptage et les volumes de service) s’est dégradé 59,7% en 2007 à 55,2% 2008. Quelles en sont les raisons ? L’objectif à atteindre fixé par le contrat est de 75% (art 59)

Le rendement primaire (volumes consommés/volumes mis en distribution) est identique (les volumes sans comptage et volumes de services étant les mêmes que ceux de 2007)

L’indice linéaire de perte calculé à partir des volumes ramenés à 365 jours et la longueur du réseau de desserte (hors linéaire de branchements) est de 1,91m3/j/km ce qui pour un milieu rural est acceptable.

Il serait souhaitable que les données sur les volumes fassent apparaître le nombre de jours ou semaines concernés afin de pouvoir calculer et vérifier les volumes ramenés à 365 jours. De même le linéaire du réseau devrait être plus détaillé linéaire total du réseau , linéaire d’adduction, linéaire de distribution avec distinction « canalisations et branchements » pour le calcul de l’indice de perte

Tâches d’exploitation

Le nettoyage et la désinfection des 12 réservoirs ont été effectués ce qui contribuent à un bon entretien des installations.

Les contrôles réglementaires des installations électriques ont eu lieu en juin 2008.

Analyse de la gestion FINANCIERE

Le calcul du coefficient d’indexation donne un résultat identique à celui appliqué par le délégataire.

Le reversement  constaté correspond à l’application des clauses contractuelles.

Les charges restent stables l’augmentation de la part achat d’eau est compensée par la baisse d’autres postes (sous traitance, analyse, autres)

Les recettes baissent de 0,21%.

On constate une forte baisse des recettes liées aux travaux (-30%)

Relations avec les usagers

On note une baisse des réclamations clients.

Possibilité de révision du contrat

L’évolution du volume exporté ouvre la possibilité de réexaminer les conditions de rémunération du délégataire.

# Analyse de la gestion technique

## Evolution des ouvrages

### Entretien des ouvrages par l’exploitant

| Indicateurs de performance | Unité | Suivi prévu au contrat | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indice linéaire des réparations sur réseau | nb/km |  | 0,36 | 0,38 | 0,36 | - | 0,20 |

### Renouvellement des branchements en plomb

|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de branchements en plomb changés dans l'année |  |  |  |  |  |
| Nombre de branchements en plomb restants (en fin d'année) | 65 | 65 | 65 |  |  |

### Renouvellement du parc des compteurs

# Analyse de la gestion FINANCIERE

## Analyse du bilan financier de l’exploitant

Contrat d’affermage du 25/01/2000 avec la société SAUR

| Postes [€] | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Frais de personnel | 138 700 | 151 700 | 123 400 | 119 200 |
| Energie | 12 800 | 12 400 | 10 400 | 12 000 |
| Achats |  |  |  |  |
| * Eau | 119 100 | 104 700 | 89 200 | 101 400 |
| Produits de traitement | 200 | 300 |  |  |
| Analyses | 1 600 | 1 200 | 1 900 | 800 |
| Sous-traitance | 34 900 | 71 600 | 35 900 | 32 300 |
| impôts locaux et taxes | 4 800 | 4 300 | 4 800 | 4 800 |
| Autres charges directes d’exploitation |  |  |  |  |
| * Télécommunication,poste et télégestion | 5 300 | 5 000 | 5 600 | 5 100 |
| * Engins et véhicules | 25 200 | 25 300 | 17 900 | 18 600 |
| * Informatique | 16 500 | 15 400 | 17 300 | 16 500 |
| * Assurances | 1 400 | 1 400 | 3 000 | 1 400 |
| * Locaux | 1 400 | 3 200 | 4 600 | 5 100 |
| * Autres | 7 900 | 4 100 | 9 300 | 2 000 |
| Contribution des services centraux et recherche | 21 600 | 19 700 | 33 500 | 31 700 |
| * pour garantie et continuité du service | 10 100 | 14 100 | 17 200 | 17 700 |
| * Charges relatives aux investissements du domaine | 6 000 | 6 000 | 6 600 | 6 500 |
| Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux | - 10 300 | - 19 400 | - 7 600 | - 1 300 |
| Frais financiers trésorerie |  |  |  |  |
| Total [€] | 397 200 | 421 000 | 373 000 | 373 800 |

Répartition par chapitres pour l’exercice 2008

Evolution des dépenses de l’exploitant par chapitres depuis 2004

Evolution des dépenses et recettes totales de l'exploitant depuis 2004

|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEP indexé [€] |  |  |  |  |  |
| Dépenses [€] | 330 011 | 397 200 | 421 000 | 373 000 | 373 800 |
| Recettes [€] | 335 213 | 320 899 | 352 736 | 363 778 | 363 013 |
| Résultat brut [€] | 5 202 | - 76 301 | - 68 264 | - 9 222 | - 10 787 |

Recettes unitaires de l'exploitant

En 2008, la recette perçue par l’exploitant au titre de la vente d’eau s’élève à 329 113 €.

Recette de l’exploitant : 148 € par abonné, soit 1,29 € par m³

# Relations avec les usagers

# PROPOSITIONS D’AMELIORATION DU SERVICE

## Rappel des propositions de l’exploitant

Station et réservoirs :

1-mise en conformité des installations électriques de la station de reprise de Bescufer.

2-Mise en sécurité des stations et réservoirs du syndicat

3-mise en place de ventilation forcée aux stations de reprise  bescufer et montaigu

4-mise en place de by pass sur les réservoirs.

5-refections des chemins d’accès aux réservoirs du barry, des lobies, de layrolles et de gouts

6- mise en place de clôtures sur les installations du syndicat.

Réseau :

Une liste de propositions, classé par priorité est fourni en page 47 du rapport du délégataire.

Ces propositions reprennent en grande partie celle mentionnées dans les rapports 2006 et 2007.

## Commentaires et propositions complémentaires de la DDAF

La priorité des opérations est, à notre avis, à établir en fonction de la sécurité des tiers, des intervenants et des économies d’eau.

Une demande de financement va être déposée par la collectivité pour réaliser un programme de travaux sur le réseau afin de revenir à un rendement de réseau satisfaisant.

# Possibilité de révision du contrat

## Possibilité de révision du contrat

Le contrat d’exploitation permet un réexamen de la rémunération de l’exploitant et de la formule d’indexation en cas d’évolution importante des conditions économiques, techniques ou réglementaires.

Le tableau ci-dessous liste les critères permettant un tel réexamen et précise si les conditions permettant de les utiliser sont atteintes.

| Critère autorisant le réexamen | Condition de déclenchement | Situation observée |
| --- | --- | --- |
| Date de réexamen compte tenu de la dernière révision des conditions financières | après 5 ans (Référence : 2000) | non observée |
| Evolution du volume global facturé par rapport au volume de référence | variation de plus de 20 % de la moyenne des 3 dernières années | 264624 |
| Evolution en % du coefficient d'indexation par rapport au tarif de base | variation de plus de 50 % | non observée |
| Périmètre d'affermage | révision | non observée |
| Ouvrage et procédés de production et de traitement | modification substantielle | non observée |
| Impôts et taxes | variation de plus de 50 % | non observée |
| Evolution du volume exporté | variation de plus de 30 % | observée |
| Evolution du volume importé | variation de plus de 30 % | non observée |

# ANNEXES